Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації звертається до жителів Первомайського району з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування різними обігрівальними приладами.

Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:

- перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;

- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій має становити не менше 0,25 м;

- не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади (праски, телевізори тощо);

- не обігрівайте житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;

- не використовувати обігрівач для сушки одягу.

Під час експлуатації пічного опалення необхідно:

- перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі;

- відстань від печі до меблів повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м;

- біля кожної печі перед топковим отвором  на горючій підлозі слід прибити металевий лист не менше 0,5 × 0,7 м;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені і побілені;

- печі та опалювальні прилади повинні мати протипожежні відступи від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;

- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства,

розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних

ситуацій райдержадміністрації                                                    С.М. Бочкарьов